## Sheet1
RMS raw samples	Watts Up RMS volts	volts per ADC step
225356602	242.5	1.07607231315992E-006
225116630	242.2	1.0758867525691E-006
224572307	241.6	1.07582276384594E-006
225043520	242.1	1.07579191793658E-006
224869167	242	1.07618133347735E-006
224497491	241.9	1.07751761020795E-006
223803051	241.4	1.07862693971942E-006
223870075	241.6	1.0791973871452E-006

	average V/ADCstep	1.07688712725768E-006

## Sheet2
RMS raw samples	Watts Up RMS volts	volts per ADC step
224907668	242.3	1.07733098722E-06
224910177	242.4	1.07776359093E-06
224912535	242.3	1.07730767429E-06
224962663	242.4	1.07751213809E-06
224981686	242.3	1.07697654999E-06
225010518	242.1	1.07594970294E-06
224891020	242	1.07607675931E-06
224724246	242	1.07687534526E-06
224610374	241.9	1.07697607948E-06
224566229	241.9	1.07718779033E-06
224488220	241.8	1.07711665227E-06
224456653	241.8	1.07726813515E-06
224504906	241.7	1.07659117258E-06
224534665	241.8	1.07689385067E-06
224550242	241.9	1.07726448142E-06
224553779	242.6	1.08036480651E-06
224596165	242.5	1.07971567547E-06
224996357	242.8	1.07912858340E-06
225222942	242.7	1.07759892418E-06
225287526	242.6	1.07684612773E-06
225302387	242.8	1.07766279458E-06
225187241	243	1.07910199051E-06
225247679	242.9	1.07836849231E-06
225367649	243	1.07823816363E-06
225356456	243.3	1.07962294189E-06
225379476	243	1.07818158207E-06
225620924	243	1.07702776716E-06
225546062	242.7	1.07605514301E-06
225565870	242.9	1.07684730850E-06
225456234	242.9	1.07737096327E-06
225513526	242.6	1.07576695865E-06
225536932	241.8	1.07210822572E-06
225360516	242.2	1.07472242387E-06
225185803	242.4	1.07644441510E-06
225236270	242.4	1.07620322429E-06
225059106	242.6	1.07793905482E-06
224952332	242.5	1.07800616177E-06
224680322	242.5	1.07931125361E-06
224440690	242.6	1.08090917026E-06
224410058	242.1	1.07882865036E-06
224637405	242	1.07729164695E-06
224885096	242	1.07610510569E-06
224992911	242.2	1.07647836069E-06
225136718	242.1	1.07534658118E-06
225177733	242.1	1.07515071217E-06
225218130	242.4	1.07628990615E-06
225189603	242.2	1.07553810999E-06
224937565	242.5	1.07807693215E-06
224781226	242.6	1.07927162921E-06
224704777	242.6	1.07963881872E-06
224782184	242.5	1.07882215434E-06
224712494	242.6	1.07960174213E-06
224591768	242.8	1.08107257075E-06
224746643	242.7	1.07988264812E-06
224822913	242.6	1.07907150905E-06
224836443	242.7	1.07945134144E-06
225212142	242.4	1.07631852283E-06
225115413	242.6	1.07766943528E-06
225148189	242.5	1.07706840138E-06
225216442	242.9	1.07851805953E-06
225348354	242.9	1.07788672821E-06
225362269	243	1.07826390406E-06
225216645	243.2	1.07984913815E-06
225093732	242.9	1.07910601438E-06
225043697	243.3	1.08112336956E-06
225109106	242.9	1.07903231600E-06
225185013	243	1.07911266724E-06
225436265	242.9	1.07746639610E-06
225691358	243	1.07669164718E-06
225668424	242.8	1.07591481208E-06
225608696	242.9	1.07664289678E-06
225482250	243.1	1.07813364467E-06
225526449	243.1	1.07792235047E-06
225616387	243	1.07704942549E-06
225638074	243.2	1.07783228109E-06
225637023	243.2	1.07783730155E-06
225638506	242.9	1.07650065721E-06
225399232	242.9	1.07764342338E-06
225265956	242.9	1.07828099866E-06
225335924	242.9	1.07794618669E-06
225522433	242.9	1.07705471588E-06
225631726	243.1	1.07741940511E-06
225735491	243	1.07648114580E-06
225749557	243	1.07641407243E-06
225616217	243	1.07705023704E-06
225381407	243.4	1.07994711383E-06
225343148	243.4	1.08013046840E-06
225308833	242.6	1.07674429258E-06
225390193	242.6	1.07635561588E-06
225486022	242.5	1.07545469049E-06
225690361	242.5	1.07448097883E-06
225630588	242.7	1.07565202995E-06
225615951	242.8	1.07616504473E-06
225651758	242.7	1.07555111536E-06
225626206	242.7	1.07567292072E-06
225452002	242.8	1.07694763340E-06
225081823	242.6	1.07783026086E-06
225222853	242.6	1.07715534533E-06
225307783	242.6	1.07674931052E-06
225300569	242	1.07412067832E-06
225330398	242	1.07397848736E-06
225219873	242.6	1.07716959773E-06
225145935	242.2	1.07574671513E-06
225224322	242.2	1.07537231259E-06
225295564	242	1.07414454019E-06
225318602	242	1.07403471286E-06
225353162	242	1.07386999966E-06
225309431	242	1.07407843039E-06
224684776	241.8	1.07617438219E-06
224520517	241.9	1.07740710396E-06
224863400	241.8	1.07531950509E-06
224881012	242.1	1.07656932814E-06
224891775	242	1.07607314674E-06
224814180	241.8	1.07555493163E-06
224732099	241.8	1.07594776659E-06
224576868	241.8	1.07669147830E-06
224493617	241.5	1.07575441666E-06
224427849	241.5	1.07606966371E-06
224506382	241.5	1.07569325134E-06
224568863	241.5	1.07539396501E-06
224730180	241.4	1.07417704200E-06
224729815	241.6	1.07506874422E-06
224435285	241.8	1.07737069953E-06
224338750	241.9	1.07828005639E-06
224295222	241.8	1.07804347254E-06
224156482	242	1.07960295344E-06
224224287	241.8	1.07838451951E-06
224363912	241.5	1.07637631136E-06
224399619	241.4	1.07575940225E-06
224252441	241.2	1.07557357648E-06
224152080	241.4	1.07694740107E-06
224349006	241.5	1.07644782701E-06
224460487	241.8	1.07724973438E-06
224528766	241.8	1.07692214369E-06
224720382	241.9	1.07644886435E-06
224609390	241.8	1.07653558028E-06
224324138	241.7	1.07745872627E-06
224098084	241.6	1.07809935582E-06
223916735	241.6	1.07897250288E-06
223985563	241.3	1.07730157591E-06
224236742	241.2	1.07564887827E-06
224555936	241.5	1.07545587216E-06
224582226	241.8	1.07666579100E-06
224551980	241.8	1.07681081236E-06
224352412	241.8	1.07776866691E-06
224245983	241.7	1.07783424598E-06
224195711	241.6	1.07762989275E-06
224286886	241.7	1.07763768230E-06
224175238	241.8	1.07862046744E-06
224111741	241.6	1.07803365822E-06
224148483	241.7	1.07830308180E-06
224250813	242	1.07914881896E-06
224262935	242.1	1.07953639330E-06
224245127	242.1	1.07962212262E-06
224319193	242	1.07881985827E-06
224423054	242	1.07832059000E-06
224477723	241.8	1.07716702027E-06
224515073	242	1.07787863312E-06
224407802	242.1	1.07883949596E-06
224255040	242	1.07912847800E-06
224355330	242.1	1.07909181387E-06
224534601	242.3	1.07912098590E-06
224739861	242.1	1.07724548250E-06
224796260	242.1	1.07697521302E-06
224745421	242	1.07677388453E-06
224601537	241.7	1.07612798749E-06
224485888	241.5	1.07579145465E-06
224541395	241.3	1.07463481288E-06
224486442	241.4	1.07534333855E-06
224556992	241.3	1.07456017223E-06
224688833	240.9	1.07214941118E-06
224780756	241.1	1.07260071676E-06
224714743	241.4	1.07425083364E-06
224682658	241.2	1.07351409382E-06
224449297	241.4	1.07552130137E-06
224337709	241.3	1.07561052074E-06
224040352	241.3	1.07703812213E-06
223935158	241.2	1.07709750516E-06
223921381	241.3	1.07761036004E-06
223677826	241.2	1.07833666087E-06
223752193	241.3	1.07842518442E-06
223935285	241.4	1.07799000948E-06
224041894	241.6	1.07836974454E-06
224100370	241.6	1.07808835835E-06
224082659	241.3	1.07683477640E-06
224089834	241.4	1.07724654747E-06
223935720	241.2	1.07709480203E-06
223848191	241	1.07662250440E-06
223762578	241.1	1.07748132934E-06
223843845	241.1	1.07709014737E-06
224013010	241.1	1.07627677517E-06
224134537	241.2	1.07613937249E-06
224206084	241	1.07490392634E-06
224165964	241.2	1.07598850288E-06
224106564	241.3	1.07671991259E-06
224077738	241	1.07551960383E-06
223816081	241.2	1.07767055398E-06
223715793	241.2	1.07815365543E-06
223733068	241.2	1.07807040844E-06
223725836	241.3	1.07855223301E-06
223748165	241.2	1.07799766760E-06
223826626	241.4	1.07851333112E-06
223832394	241.2	1.07759201289E-06
224014125	241.3	1.07716421900E-06
224055028	240.9	1.07518229852E-06
223832914	240.9	1.07624922401E-06
223936399	240.8	1.07530531470E-06
223865552	240.7	1.07519892118E-06
223800507	240.2	1.07327728261E-06
223808623	240.3	1.07368517253E-06
223842108	240.3	1.07352455777E-06
223912756	240.5	1.07407904890E-06
223906000	240.5	1.07411145749E-06
223988842	240.5	1.07371419867E-06
223750230	240.8	1.07620001106E-06
223701350	240.6	1.07554111766E-06
223613527	240.5	1.07551633046E-06
223506682	240.5	1.07603046964E-06
223150421	240.4	1.07730023059E-06
223017484	240.5	1.07839078662E-06
223092146	240.3	1.07713339223E-06
223157978	240.4	1.07726374900E-06
223191767	240.6	1.07799675245E-06
223304738	239.9	1.07431665870E-06
223504161	240.8	1.07738486354E-06
223449179	240.6	1.07675490721E-06
223377412	240.6	1.07710084850E-06
223355579	240.8	1.07810156826E-06
223230942	241.2	1.08049537326E-06
223137268	240.9	1.07960450605E-06
223067024	241	1.08039277020E-06
223222497	241.1	1.08008826727E-06
223341798	241.2	1.07995906794E-06
223355144	241.1	1.07944682035E-06
223584100	241.1	1.07834143841E-06
223488936	241	1.07835315839E-06
223296443	240.9	1.07883491901E-06
223504915	240.8	1.07738122895E-06
223726837	241	1.07720648641E-06
223694625	241	1.07736160402E-06
223881676	241	1.07646147870E-06
223983936	241.1	1.07641648015E-06
223923641	241.2	1.07715290321E-06
223848876	241.2	1.07751266975E-06
223705787	241.1	1.07775486380E-06
223582727	241.1	1.07834806040E-06
223512904	241.2	1.07913232607E-06
223520048	241.2	1.07909783556E-06
223682802	241.5	1.07965385734E-06
223711468	241.5	1.07951551237E-06
223762164	241.7	1.08016474135E-06
223890643	241.9	1.08043818517E-06
223911132	241.8	1.07989271386E-06
223976523	241.6	1.07868448337E-06
223918066	241.9	1.08030586509E-06
223768532	241.7	1.08013400204E-06
223761207	241.7	1.08016936108E-06
223790865	241.5	1.07913251955E-06
224040427	241.7	1.07882315364E-06
224166812	241.7	1.07821491435E-06
224578495	241.6	1.07579312080E-06
224444056	241.9	1.07777414252E-06
224252264	241.6	1.07735813093E-06
224435211	241.7	1.07692549187E-06
224740683	241.7	1.07546171336E-06
224501164	242	1.07794541324E-06
224136108	241.7	1.07836261706E-06
224150069	241.6	1.07784932246E-06
224489309	241.7	1.07666597165E-06
224403941	241.6	1.07662993316E-06
224004086	241.6	1.07855175463E-06
224476678	241.8	1.07717203477E-06
224667728	241.9	1.07670114508E-06
224277594	242.2	1.07991170977E-06
224104900	242.1	1.08029766417E-06
224608245	241.9	1.07698628784E-06
224664953	242	1.07715955145E-06
224165577	242	1.07955915105E-06
224239038	241.9	1.07875953339E-06
224665947	241.8	1.07626457516E-06
224332614	241.3	1.07563494981E-06
224257804	241.2	1.07554785474E-06
224711611	241.2	1.07337577674E-06
224775027	241.3	1.07351783346E-06
224461682	241	1.07367991656E-06
224892438	241.1	1.07206806127E-06
224765952	240.4	1.06955701191E-06
224341510	240.7	1.07291780286E-06
224818873	240.9	1.07152925724E-06
224595319	240.6	1.07126008267E-06
223668042	240.7	1.07614837528E-06
224189718	240.8	1.07409029347E-06
224074699	240.9	1.07508791075E-06
223650218	240.7	1.07623413987E-06
224059894	240.3	1.07248109293E-06
224140965	240.1	1.07120088468E-06
222963250	240.1	1.07685907879E-06
223521114	240.2	1.07461883892E-06
223934303	240.2	1.07263602218E-06
223364548	240.4	1.07626748359E-06
223250740	240.6	1.07771199325E-06
223758610	240.7	1.07571279603E-06
223544588	240.6	1.07629534740E-06
223267055	240.6	1.07763324061E-06
223419148	240.4	1.07600446135E-06
223256445	240.4	1.07678862306E-06
222766969	240.1	1.07780790428E-06
222957702	240.3	1.07778290610E-06
223317283	240.5	1.07694306849E-06
222922600	240.4	1.07840120293E-06
223003496	240.6	1.07890685265E-06
223623991	240.7	1.07636036243E-06
223480944	240.6	1.07660186007E-06
223109121	240.7	1.07884428445E-06
223461821	240.7	1.07714149524E-06
223406814	240.7	1.07740670793E-06
222825799	240.7	1.08021603010E-06
223157099	240.7	1.07861233668E-06
223410302	240.5	1.07649467302E-06
222967426	241	1.08087537415E-06
223317493	241.2	1.08007660645E-06
223656275	241.2	1.07844056689E-06
223073139	241.2	1.08125972083E-06
223429226	241.4	1.08043161730E-06
223743534	241.4	1.07891386037E-06
223143067	241.5	1.08226530740E-06
223403147	241.3	1.08011012038E-06
223765961	241.3	1.07835883046E-06
223263088	241.2	1.08033980073E-06
223349243	240.8	1.07813215199E-06
224023779	240.9	1.07533227533E-06
224050887	241	1.07564849766E-06
223617880	240.7	1.07638977706E-06
224019519	240.6	1.07401355504E-06
224283745	240.7	1.07319413629E-06
223788266	240.7	1.07557024460E-06
223869736	240.8	1.07562551465E-06
224259131	240.6	1.07286601409E-06
224151986	240.7	1.07382497160E-06
223622712	240.4	1.07502497331E-06
223511921	240.3	1.07511044120E-06
223893668	240.4	1.07372397865E-06
223626788	240.3	1.07455820543E-06
223128892	240.1	1.07605966152E-06
223343999	240.4	1.07636650672E-06
223676620	240.3	1.07431880900E-06
223508612	240.4	1.07557376805E-06
223193369	240.4	1.07709293102E-06
223327903	240.4	1.07644408411E-06
223646457	240.3	1.07446370143E-06
223304285	240.2	1.07566229640E-06
222946869	240.2	1.07738673827E-06
223076535	240.3	1.07720877052E-06
223390198	240.1	1.07480096329E-06
223179298	240.2	1.07626469907E-06
223017583	240	1.07614833221E-06
223083003	240.2	1.07672927462E-06
223402363	240.1	1.07474243681E-06
223399169	240.1	1.07475780270E-06
223058810	240.1	1.07639774461E-06
222957242	240.2	1.07733661327E-06
223214998	240.2	1.07609256615E-06
223278279	240.2	1.07578758254E-06
223057114	240.4	1.07775087595E-06
222760904	240.6	1.08008180825E-06
222843643	240.5	1.07923204253E-06
223038545	240.4	1.07784060374E-06
223172538	240.6	1.07808963485E-06
222874895	240.5	1.07908071028E-06
222751302	240.5	1.07967943550E-06
222886493	240.4	1.07857590096E-06
223125254	240.4	1.07742174268E-06
223194197	240	1.07529677396E-06
223058597	240.3	1.07729539785E-06
223062162	240.3	1.07727818042E-06
223139327	240.5	1.07780194210E-06
223300113	240.3	1.07613022121E-06
223342763	240.5	1.07682020572E-06
223380034	240.4	1.07619287049E-06
223144377	240.4	1.07732940992E-06
223129807	240.5	1.07784792733E-06
223104904	240.5	1.07796823686E-06
223234147	240.5	1.07734413947E-06
223183889	240.5	1.07758674283E-06
223211515	240.5	1.07745337421E-06
223017992	240.2	1.07704314726E-06
223038030	240.4	1.07784309250E-06
223046538	240.6	1.07869865257E-06
223246779	240.6	1.07773111477E-06
223328026	240.6	1.07733903491E-06
223379710	240.5	1.07664209968E-06
223387771	239.9	1.07391733633E-06
223210866	239.7	1.07387245207E-06
223116065	239.7	1.07432873558E-06
223173481	239.7	1.07405234227E-06
223250848	239.7	1.07368013223E-06
223198325	239.6	1.07348475845E-06
223289827	239.6	1.07304485484E-06
223395443	239.9	1.07388045512E-06
223221827	239.7	1.07381972104E-06
223142690	239.7	1.07420054854E-06
223114986	239.7	1.07433393111E-06
222828992	239.7	1.07571280491E-06
222779662	239.5	1.07505325149E-06
222718401	239.6	1.07579795349E-06
222592171	239.6	1.07640802874E-06
222434078	239.9	1.07852179017E-06
222351782	239.8	1.07847123078E-06
222463748	239.7	1.07747892479E-06
222765145	239.5	1.07512330980E-06
222763752	239.6	1.07557893889E-06
222618268	239.7	1.07673104347E-06
222398713	239.7	1.07779400684E-06
222244462	239.8	1.07899201556E-06
222254124	239.9	1.07939504421E-06
222395236	239.9	1.07871015726E-06
222566054	239.9	1.07788225423E-06
222747456	239.8	1.07655550508E-06
222633320	239.7	1.07665824684E-06
222425245	239.7	1.07766544216E-06
222320881	239.9	1.07907093081E-06
222353389	240	1.07936290551E-06
222490732	240	1.07869661735E-06
222664853	239.7	1.07650577435E-06
222661201	239.6	1.07607431795E-06
222640970	239.7	1.07662125259E-06
222633511	239.7	1.07665732316E-06
222538973	239.6	1.07666534437E-06
222474567	239.6	1.07697703711E-06
222476583	239.5	1.07651779244E-06
222545107	239.5	1.07618632118E-06
222651694	239.5	1.07567113323E-06
222769260	239.4	1.07465455512E-06
222829714	239.3	1.07391422672E-06
222504451	239.4	1.07593353267E-06
222420514	239.5	1.07678916703E-06
222356225	239.3	1.07620103732E-06
222419311	239.4	1.07634538981E-06
222489514	239.6	1.07690468505E-06
222555228	239.6	1.07658670683E-06
222539866	239.6	1.07666102396E-06
222517358	239.5	1.07632052687E-06
222323438	239.5	1.07725933961E-06
222164253	239.3	1.07713098200E-06
222087610	239.3	1.07750270265E-06
222156037	239.3	1.07717081755E-06
222380600	239.4	1.07653275511E-06
222406886	239.4	1.07640552101E-06
222370903	239.5	1.07702939894E-06
222388143	239.3	1.07604657682E-06
222363076	239.4	1.07661759455E-06
222280306	239.3	1.07656860973E-06
222222173	239.4	1.07730023862E-06
222293013	239	1.07515749944E-06
222308025	239.1	1.07553472260E-06
222259115	238.9	1.07487155251E-06
222282410	238.8	1.07430902877E-06
222308732	238.9	1.07463165235E-06
222335248	239	1.07495326157E-06
222264158	239	1.07529707961E-06
222109514	239	1.07604575642E-06
222051313	238.8	1.07542710184E-06
222111485	239	1.07603620767E-06
222194699	239	1.07563322201E-06
222272860	239	1.07525498165E-06
222086579	239	1.07615688024E-06
221894932	238.9	1.07663567548E-06
221674818	238.9	1.07770473054E-06
221678761	239	1.07813666461E-06
221884282	238.9	1.07668735183E-06
222095013	238.8	1.07521549797E-06
222037152	238.2	1.07279343954E-06
221786783	238.2	1.07400448655E-06
221657164	240.1	1.08320433081E-06
221798004	240.3	1.08341822589E-06
221983590	240.3	1.08251245058E-06
222086102	240.3	1.08201277719E-06
222058672	240.1	1.08124577094E-06
221764383	240.2	1.08313155048E-06
221743337	240.2	1.08323435216E-06
221847608	240.2	1.08272521920E-06
221940084	240.2	1.08227407898E-06
221900264	240.3	1.08291894596E-06
221335807	240.1	1.08477703294E-06
221134916	240.5	1.08757135395E-06
222257225	240.9	1.08387927547E-06
223038325	240.8	1.07963508065E-06
223201396	240.9	1.07929432484E-06
223167920	241.1	1.08035240907E-06
222880913	241.1	1.08174359462E-06
222773891	241.1	1.08226327115E-06
222963901	241	1.08089246250E-06
223199070	241.1	1.08020163346E-06
223161112	240.9	1.07948915401E-06
223078825	241	1.08033561679E-06
222814459	241	1.08161741873E-06
223073396	240.8	1.07946534333E-06
223560457	240.6	1.07621894868E-06
223751727	240.9	1.07663973472E-06
223725145	241	1.07721463316E-06
223744008	241	1.07712381732E-06
223623965	241.1	1.07814920463E-06
223598340	241	1.07782553305E-06
223751850	241	1.07708606655E-06
223909793	240.9	1.07587969589E-06
223837841	240.9	1.07622553418E-06
223699084	240.8	1.07644607074E-06
223556872	240.7	1.07668352060E-06
223505046	240.6	1.07648576310E-06
223626277	240.8	1.07679653407E-06
223789750	241	1.07690365622E-06
223775517	241.3	1.07831278075E-06
223530915	241.2	1.07904537500E-06
223574351	241.2	1.07883573818E-06
223808355	241.2	1.07770775582E-06
223923476	241.2	1.07715369692E-06
223750006	241	1.07709494318E-06
223443731	241	1.07857132049E-06
223447514	240.8	1.07765799534E-06
223612723	240.9	1.07730900446E-06
223602155	240.7	1.07646547503E-06
223511541	240.6	1.07645448161E-06
223475847	240.5	1.07617893937E-06
223834011	240.8	1.07579718973E-06
224053182	240.9	1.07519115707E-06
224117502	240.9	1.07488258548E-06
223881062	240.7	1.07512443370E-06
223680515	240.7	1.07608836648E-06
223785966	240.5	1.07468758787E-06
223853147	240.6	1.07481178274E-06
223809187	240.6	1.07502289439E-06
223546677	240.6	1.07628528963E-06
223378260	240.3	1.07575374613E-06
223317732	240.4	1.07649311072E-06
223424194	240.3	1.07553258086E-06
223590085	240.5	1.07562909151E-06
223656524	240.5	1.07530956709E-06
223388478	240.3	1.07570454014E-06
223373446	240.4	1.07622461087E-06
223354840	240.5	1.07676198107E-06
223490223	240.5	1.07610971420E-06
223419085	240.3	1.07555717543E-06
223252300	240.4	1.07680861519E-06
223083280	240.2	1.07672793766E-06
223105645	240.1	1.07617178400E-06
223248723	240.1	1.07548207566E-06
223345968	240.1	1.07501380997E-06
223170063	240.1	1.07586114720E-06
223079251	240.2	1.07674738427E-06
222951226	240.1	1.07691715497E-06
223204236	240.2	1.07614445095E-06
223369026	240.2	1.07535052779E-06
223369172	240.1	1.07490213556E-06
223089987	240	1.07579906758E-06
223005907	240.1	1.07665309511E-06
223003973	240.1	1.07666243238E-06
223061549	240.3	1.07728114091E-06
223077442	240.3	1.07720439075E-06
223100016	240.7	1.07888831348E-06
222880128	240.6	1.07950404623E-06
222767985	240.8	1.08094527138E-06
222771680	240.8	1.08092734229E-06
222968283	240.8	1.07997423113E-06
223109935	240.9	1.07973676744E-06
223025250	240.6	1.07880161551E-06
222866476	240.6	1.07957017277E-06
222750859	240.5	1.07968158273E-06
222834302	240.7	1.08017481079E-06
223033760	240.7	1.07920881574E-06
223203515	240.9	1.07928407848E-06
223410745	241	1.07873056867E-06
223476306	241.1	1.07886157739E-06
223299743	240.7	1.07792331852E-06
223319338	240.9	1.07872431540E-06
223357623	240.9	1.07853941479E-06
223442337	241.1	1.07902559218E-06
223631592	240.7	1.07632377808E-06
223491879	240.6	1.07654918414E-06
223401359	240.6	1.07698539112E-06
223267493	240.5	1.07718323330E-06
223253623	240.5	1.07725015508E-06
223403806	240.4	1.07607835473E-06
223523897	240.2	1.07460545930E-06
223871260	240.2	1.07293808057E-06
223909960	240.1	1.07230602873E-06
223617932	240.2	1.07415357012E-06
223599638	240.3	1.07468868085E-06
223440095	240.2	1.07500849389E-06
223645225	240.4	1.07491675711E-06
223470652	240.2	1.07486149904E-06
223581803	240.1	1.07387988100E-06
223522636	240	1.07371675771E-06
223299535	240.1	1.07523734879E-06
223106723	240	1.07571836820E-06
223022350	239.6	1.07433178782E-06
223077485	239.6	1.07406625998E-06
223173730	239.5	1.07315498110E-06
223119195	239.7	1.07431366450E-06
222951664	239.7	1.07512092845E-06
222895739	239.8	1.07583931876E-06
222887011	239.8	1.07588144739E-06
222996416	239.8	1.07535360568E-06
222999863	239.8	1.07533698350E-06
223054610	239.8	1.07507305050E-06
222974055	239.9	1.07590993042E-06
222908381	239.8	1.07577830373E-06
222674689	239.8	1.07690730849E-06
222402539	239.7	1.07777546550E-06
222429923	239.8	1.07809235721E-06
222561826	239.8	1.07745341737E-06
222747803	239.8	1.07655382801E-06
222801270	239.7	1.07584665025E-06
222633973	239.7	1.07665508893E-06
222483725	240.4	1.08052847461E-06
222583252	240.4	1.08004532165E-06
222674708	240.4	1.07960173007E-06
222757697	240.3	1.07875060317E-06
222851639	240.3	1.07829586122E-06
222777471	240.2	1.07820597353E-06
222601782	240	1.07815848482E-06
222404806	240	1.07911337132E-06
222441380	240	1.07893594258E-06
222497242	240.1	1.07911449977E-06
222743758	240.1	1.07792021719E-06
222727284	240.1	1.07799994544E-06
222736852	240.2	1.07840259860E-06
223172870	240.1	1.07584761535E-06
223115463	240.1	1.07612442801E-06
223019868	240	1.07613730630E-06
222927905	240.1	1.07702981374E-06
222966491	239.3	1.07325544268E-06
222969223	239.4	1.07369078467E-06
223006203	239.5	1.07396115793E-06
222984333	239.5	1.07406649058E-06
222928388	239.3	1.07343888388E-06
222865758	239.2	1.07329184235E-06
222779514	239.3	1.07415621707E-06
222840011	238.8	1.07162084102E-06
222885063	239.2	1.07319888009E-06
222989744	239.2	1.07269507426E-06
223066521	239.3	1.07277416139E-06
222979484	238.9	1.07139901714E-06
222959372	238.9	1.07149566245E-06
222497131	238.9	1.07372171015E-06
222169046	239	1.07575742122E-06
222288775	239	1.07517799763E-06
222295285	239.1	1.07559636274E-06
222218602	239	1.07551752126E-06
222267527	239.2	1.07618059745E-06
222229622	239.3	1.07681414317E-06
222118272	239.5	1.07825438152E-06
222159890	239.4	1.07760226205E-06
222132793	239.3	1.07728353283E-06
222086620	239.2	1.07705723109E-06
221817817	239.1	1.07791160888E-06
221735438	239.2	1.07876306177E-06
221746457	239.6	1.08051331796E-06
221893906	239.5	1.07934464861E-06
222123193	239.5	1.07823049347E-06
222101876	239.4	1.07788373656E-06
222040953	239.5	1.07862985077E-06
221951998	239.3	1.07816105354E-06
221885687	239.3	1.07848326422E-06
222147101	239.4	1.07766429957E-06
222174534	238.9	1.07528075202E-06
222136777	238.8	1.07501334639E-06
222236241	238.6	1.07363227045E-06
222173029	238.6	1.07393773706E-06
222225946	238.4	1.07278202339E-06
222369861	238.5	1.07253743348E-06
222245710	238.4	1.07268662239E-06
222226655	238.3	1.07232860973E-06
222315607	238.1	1.07099993209E-06
222481635	238.1	1.07020069319E-06
222447403	238.2	1.07081492878E-06
222291055	238.2	1.07156808446E-06
222078587	238.3	1.07304357083E-06
221904804	238.2	1.07343327277E-06
221747439	238.3	1.07464600752E-06
221743065	238.3	1.07466720549E-06
221700337	238.3	1.07487432462E-06
221575027	238.3	1.07548221127E-06
221442084	238.5	1.07703104889E-06
221394001	238.3	1.07636159482E-06
221258782	238.6	1.07837527552E-06
221130025	238.7	1.07945540186E-06
221043009	238.7	1.07988034130E-06
221197357	238.7	1.07912681796E-06
221317225	238.8	1.07899419035E-06
221367072	238.9	1.07920296294E-06
221294090	238.8	1.07910699287E-06
221153912	238.9	1.08024315663E-06
221106677	239.1	1.08137846963E-06
221126339	239.2	1.08173454633E-06
221148012	239.3	1.08208071977E-06
221296623	239.2	1.08090216994E-06
221431058	239.2	1.08024593370E-06
221290928	239.3	1.08138188114E-06
221566335	239.3	1.08003772324E-06
221704462	239.3	1.07936483480E-06
221682707	239.2	1.07901966390E-06
221666416	239	1.07819670798E-06
221655602	239	1.07824931039E-06
221692797	239	1.07806840472E-06
221706302	239.1	1.07845378252E-06
221869832	239	1.07720818935E-06
222109083	239	1.07604784447E-06
222317248	239.4	1.07683952619E-06
222335141	239.2	1.07585332181E-06
222237661	239.2	1.07632522284E-06
222140146	239.1	1.07634754143E-06
222081075	239.1	1.07663383744E-06
222110891	239.1	1.07648931092E-06
222280921	239.2	1.07611574994E-06
222276463	239.3	1.07658722282E-06
222071514	239.4	1.07803110668E-06
222006000	239.2	1.07744835725E-06
221908547	239.5	1.07927343601E-06
221859286	239.4	1.07906233864E-06
221801145	239.4	1.07934519454E-06
221986207	239.3	1.07799490443E-06
222293451	239.6	1.07785451583E-06
222227926	239.5	1.07772233810E-06
222200156	238.9	1.07515676092E-06
222094829	239	1.07611690500E-06
222077420	239.1	1.07665155692E-06
222050867	239.1	1.07678030368E-06
222120365	239.1	1.07644339590E-06
222131020	239	1.07594157718E-06
222124061	238.9	1.07552508686E-06
222050334	238.7	1.07498149496E-06
222248291	238.5	1.07312411235E-06
222312481	238.6	1.07326407823E-06
222357639	238.6	1.07304611199E-06
222356182	238.5	1.07260341428E-06
222512833	238.4	1.07139887972E-06
222315378	238.5	1.07280028105E-06
221932071	238.5	1.07465315367E-06
221816052	238.4	1.07476441786E-06
221842789	238.3	1.07418411513E-06
221933418	238.4	1.07419604559E-06
222055038	238.4	1.07360770621E-06
222057302	238.5	1.07404709438E-06
221899309	238.4	1.07436116441E-06
221709620	238.2	1.07437827912E-06
221467207	238.4	1.07645733754E-06
221426546	238.3	1.07620339252E-06
221484695	238.4	1.07637234257E-06
221473211	238.4	1.07642815546E-06
221494942	238.5	1.07677402403E-06
221582255	238.6	1.07680102813E-06
221591955	238.6	1.07675389208E-06
221467743	238.5	1.07690626531E-06
221328384	238.6	1.07803615464E-06
221265812	238.6	1.07834101366E-06
221218319	238.6	1.07857252093E-06
221371995	238.4	1.07692032138E-06
221454863	238.5	1.07696889908E-06
221388040	238.3	1.07639057647E-06
221452878	238.3	1.07607542585E-06
221469896	238.5	1.07689579626E-06
221509615	238.5	1.07670269753E-06
221491632	238.6	1.07724159981E-06
221421226	238.7	1.07803576158E-06
221465848	238.6	1.07736701688E-06
221490982	238.5	1.07679327549E-06
221472833	238.6	1.07733303795E-06
221504384	238.6	1.07717958305E-06
221648606	238.5	1.07602752079E-06
221714075	238.5	1.07570978523E-06
221622649	238.4	1.07570233041E-06
221572895	238.4	1.07594387842E-06
221345902	238.6	1.07795083552E-06
221234739	238.5	1.07804046091E-06
221277829	238.4	1.07737861076E-06
221409578	238.3	1.07628586872E-06
221587484	238.5	1.07632432886E-06
221742306	238.6	1.07602380576E-06
221836368	238.5	1.07511677256E-06
221712345	238.6	1.07616921376E-06
221618979	238.6	1.07662259377E-06
221551330	238.5	1.07649996956E-06
221483834	238.2	1.07547352643E-06
221550056	238.3	1.07560342932E-06
221589767	237.8	1.07315424904E-06
221593182	237.6	1.07223515568E-06
221627252	237.5	1.07161911659E-06
221536638	237.5	1.07205743548E-06
221328781	237.5	1.07306423921E-06
221291610	237.5	1.07324448496E-06
221385547	237.3	1.07188569089E-06
221612963	237.6	1.07213944881E-06
221726749	237.6	1.07158924700E-06
221749967	237.5	1.07102608949E-06
221765860	237.6	1.07140025972E-06
221666052	237.5	1.07143154244E-06
221423586	237.6	1.07305641776E-06
221246259	237.7	1.07436844842E-06
221279484	237.7	1.07420713255E-06
220723025	237.9	1.07782140083E-06
220680938	237.7	1.07712067093E-06
220694785	238.4	1.08022489068E-06
220681881	238.6	1.08119433693E-06
220696414	238.6	1.08112313959E-06
220678431	238.7	1.08166438794E-06
220678240	239	1.08302476946E-06
220810184	238.8	1.08147185820E-06
220710404	238.8	1.08196077608E-06
220589358	239	1.08346115228E-06
220584107	239	1.08348694405E-06
220603014	238.9	1.08294077977E-06
220788792	237.8	1.07704742549E-06
220941796	238.8	1.08082764024E-06
221026910	239.4	1.08312603203E-06
221080941	239.6	1.08376596787E-06
220859718	240	1.08666262084E-06
221486835	239.7	1.08223136603E-06
221522860	239.9	1.08295821027E-06
221638294	239.8	1.08194299673E-06
221738742	239.7	1.08100189366E-06
222045163	239.7	1.07951011750E-06
221997786	239.9	1.08064140784E-06
222061545	239.9	1.08033113072E-06
222091233	239.9	1.08018671768E-06
221933276	239.9	1.08095552106E-06
221822599	239.7	1.08059323568E-06
221479470	239.5	1.08136433594E-06
221777480	239.6	1.08036217203E-06
222318543	239.5	1.07728305866E-06
222672916	239.5	1.07556861563E-06
222965728	239.5	1.07415611425E-06
222813574	239.6	1.07533843517E-06
222746017	239.6	1.07566457631E-06
222641144	239.4	1.07527295135E-06
222626878	239.7	1.07668940136E-06
222646778	239.7	1.07659316768E-06
222872386	239.5	1.07460598551E-06
222936288	239.5	1.07429796265E-06
222894561	240.2	1.07763957506E-06
222796595	240.5	1.07945994417E-06
222524330	240.3	1.07988191673E-06
222464246	240.6	1.08152210670E-06
222452092	240.7	1.08203073226E-06
222362560	240.8	1.08291611681E-06
222466484	240.9	1.08285974439E-06
222528753	240.7	1.08165797343E-06
222636471	240.7	1.08113463584E-06
222640197	240.6	1.08066738730E-06
222566683	240.6	1.08102433283E-06
222609057	240.9	1.08216621213E-06
222577793	240.9	1.08231821671E-06
222383773	240.8	1.08281281836E-06
222368848	240.8	1.08288549482E-06
222822243	240.8	1.08068205740E-06
223264690	240.6	1.07764465577E-06
223151689	240.5	1.07774223479E-06
223329913	240.9	1.07867323622E-06
223506413	241	1.07826883697E-06
223721311	240.7	1.07589213975E-06
223747334	240.7	1.07576700780E-06
223792188	240.9	1.07644508127E-06
223645687	240.9	1.07715021573E-06
223358566	241.1	1.07943028252E-06
223281247	241.1	1.07980407329E-06
223497167	240.6	1.07652371271E-06
223834452	240.5	1.07445479394E-06
223825081	240.4	1.07405300124E-06
223601108	240.5	1.07557606557E-06
223396933	240.7	1.07745436237E-06
223365111	240.8	1.07805556079E-06
223701484	240.8	1.07643452200E-06
223888053	240.7	1.07509086249E-06
223810453	240.9	1.07635723341E-06
223420605	240.9	1.07823537583E-06
223387842	240.9	1.07839351436E-06
223703478	241	1.07731896775E-06
223925578	241.3	1.07759016257E-06
223794261	241.3	1.07822246612E-06
223624590	241.2	1.07859336936E-06
223316160	241.2	1.08008305355E-06
223404113	241.3	1.08010544998E-06
223451472	241.3	1.07987652907E-06
223396446	243	1.08775230918E-06
223310690	243	1.08817002894E-06
223344277	243	1.08800638756E-06
223436609	242.9	1.08710923016E-06
223596465	243.2	1.08767372507E-06
223793881	243	1.08582057255E-06
223777940	242.8	1.08500417870E-06
223617145	242.6	1.08488998015E-06
223540387	242.3	1.08392046400E-06
223788159	242.4	1.08316722870E-06
224069202	242.3	1.08136235519E-06
224157442	242.4	1.08138278987E-06
224112595	242.2	1.08070677598E-06
223978445	242.3	1.08180052772E-06
223915825	242.2	1.08165646622E-06
224923944	242.1	1.07636383968E-06
225412309	242.1	1.07403185334E-06
225733681	242.2	1.07294577808E-06
225632857	241.9	1.07209563011E-06
225666826	241.9	1.07193425054E-06
225576290	242.2	1.07369440290E-06
225377588	242.3	1.07508471517E-06
225273211	242.5	1.07647065056E-06
225085853	242.6	1.07781096309E-06
225152691	242.5	1.07704686505E-06
225179221	242.3	1.07603178892E-06
225151809	242	1.07483036035E-06
224918266	242	1.07594640624E-06
224742186	242	1.07678938390E-06
224748544	242	1.07675892218E-06
224821067	242.3	1.07774597476E-06
225008489	242.3	1.07684826060E-06
224968847	242.3	1.07703801318E-06
224887850	242.1	1.07653659368E-06
224539193	242.3	1.07909891704E-06
224713477	242.3	1.07826198604E-06
224854483	242.3	1.07758580913E-06
225046013	242.4	1.07711306132E-06
225287412	242.2	1.07507116288E-06
225340523	242.2	1.07481777700E-06
225109602	242.3	1.07636457018E-06
224815827	242.2	1.07732628629E-06
224467659	242.3	1.07944280739E-06
224507514	242.2	1.07880576327E-06
224600892	242.3	1.07880248312E-06
224790173	242.3	1.07789409460E-06
225055415	242.5	1.07751239845E-06
225053084	242.4	1.07707921923E-06
224933334	242.5	1.07809721079E-06
224691893	242.5	1.07925567212E-06
224831644	242.5	1.07858482768E-06
224808868	242.7	1.07958374667E-06
224910172	242.7	1.07909748075E-06
225023526	242	1.07544310722E-06
225032114	241.9	1.07495768360E-06
225068456	241.9	1.07478410924E-06
225016194	241.8	1.07458932489E-06
224884961	241.8	1.07521640809E-06
224770058	241.7	1.07532116222E-06
224788181	241.6	1.07478960382E-06
224885962	241.5	1.07387761269E-06
225079464	241.3	1.07206581939E-06
225213619	241.2	1.07098318952E-06
225219859	241.1	1.07050950600E-06
225141405	241	1.07043837627E-06
224963693	240.6	1.06950591356E-06
224941164	240.8	1.07050215140E-06
225076101	240.9	1.07030466109E-06
225085284	241.2	1.07159382308E-06
224774842	241.3	1.07351871701E-06
224728017	241.2	1.07329741623E-06
224681926	241.2	1.07351759126E-06
224474576	241.3	1.07495469776E-06
224345966	241.3	1.07557093315E-06
224286272	241.3	1.07585719736E-06
224193939	241.5	1.07719236781E-06
224125633	241.5	1.07752066003E-06
224057740	241.6	1.07829347917E-06
224031594	241.2	1.07663386085E-06
223961888	241.4	1.07786196194E-06
223909927	241.5	1.07855870097E-06
223661460	241.4	1.07930977469E-06
223551729	241.6	1.08073420448E-06
223606563	241.6	1.08046918104E-06
223686143	241.5	1.07963773152E-06
223881434	241.4	1.07824930226E-06
223928459	241.5	1.07846944099E-06
223909997	241.6	1.07900497181E-06
223971344	241.7	1.07915591202E-06
224003686	241.7	1.07900010181E-06
224005918	241.7	1.07898935063E-06
224143434	241.8	1.07877351428E-06
224232568	241.7	1.07789872879E-06
224233736	241.7	1.07789311417E-06
224116079	241.8	1.07890518645E-06
224040467	241.7	1.07882296103E-06
224087385	241.7	1.07859708390E-06
224122960	241.7	1.07842587837E-06
224233198	241.7	1.07789570035E-06
224251928	241.7	1.07780567220E-06
224191946	241.8	1.07854008279E-06
224086199	241.7	1.07860279249E-06
224143686	241.5	1.07743387427E-06
224201558	241.6	1.07760178901E-06
224313577	241.5	1.07661784556E-06
224318201	241.6	1.07704144792E-06
224312507	241.6	1.07706878779E-06
224354952	242	1.07864790967E-06
224336108	242	1.07873851498E-06
224319454	242	1.07881860304E-06
224315227	241.9	1.07839313111E-06
224316809	242	1.07883132378E-06
224265221	242	1.07907948866E-06
224283951	242	1.07898937450E-06
224261948	242	1.07909523732E-06
224265409	242.1	1.07952448431E-06
224331679	241.8	1.07786827557E-06
224424763	241.9	1.07786679494E-06
224327913	242	1.07877792275E-06
224322664	242.1	1.07924895186E-06
224322957	242.3	1.08013911389E-06
224359752	242.3	1.07996197108E-06
224408391	242.3	1.07972789663E-06
224528523	242.3	1.07915019777E-06
224634663	242.3	1.07864029871E-06
224662429	242.2	1.07806187745E-06
224643951	242	1.07726025527E-06
224553135	242.5	1.07992257601E-06
224526218	242.4	1.07960665868E-06
224546053	242.5	1.07995663589E-06
224548892	242.5	1.07994298186E-06
224540921	242.3	1.07909061262E-06
224516198	242.3	1.07920943860E-06
224401973	242.3	1.07975877734E-06
224455114	242.3	1.07950313843E-06
224508315	242.3	1.07924733211E-06
224597591	242.3	1.07881833871E-06
224733390	242.4	1.07861141595E-06
224769042	242.3	1.07799542964E-06
224722192	242.3	1.07822016973E-06
224708248	242	1.07695201291E-06
224661518	242.2	1.07806624898E-06
224602463	242.3	1.07879493735E-06
224660392	242.5	1.07940700112E-06
225031821	242.5	1.07762537281E-06
224920184	242.4	1.07771563978E-06
224933793	242.5	1.07809501083E-06
224926972	242.5	1.07812770449E-06
224760717	242.6	1.07937011075E-06
224788629	242.6	1.07923608538E-06
224795973	242.5	1.07875597932E-06
224762731	242.6	1.07936043899E-06
224763118	242.5	1.07891366768E-06
224817677	242.2	1.07731742109E-06
224831117	242.3	1.07769779928E-06
224841177	242.3	1.07764958017E-06
224714655	242	1.07692130716E-06
224552457	242.1	1.07814451569E-06
224616769	242.2	1.07828102540E-06
224770254	242.4	1.07843451563E-06
224885485	242.4	1.07788192733E-06
224913135	242.3	1.07730480036E-06
224934094	242.1	1.07631526949E-06
224871795	242.2	1.07705815218E-06
224857756	242	1.07623594714E-06
224938255	242.2	1.07673992581E-06
224978550	242.2	1.07654707527E-06
225024093	242.3	1.07677358797E-06
225022877	242.5	1.07766820526E-06
224950794	242.5	1.07801353215E-06
224787875	242.4	1.07834997773E-06
224769514	242.5	1.07888296631E-06
224759192	242.6	1.07937743432E-06
224601032	242.5	1.07969227853E-06
224678194	242.4	1.07887639510E-06
224771115	242.2	1.07754059057E-06
224842563	242.1	1.07675342591E-06
224859479	242.1	1.07667242260E-06
224855772	241.8	1.07535598419E-06
224756433	241.7	1.07538634945E-06
224802714	241.7	1.07516495553E-06
224727120	241.7	1.07552662091E-06
224775402	241.8	1.07574048516E-06
224823143	241.8	1.07551205260E-06
224930214	241.9	1.07544467103E-06
224957634	241.9	1.07531358549E-06
224981117	241.8	1.07475686504E-06
224822512	241.8	1.07551507120E-06
224971010	241.7	1.07436064762E-06
225012784	241.8	1.07460560996E-06
225028279	242.2	1.07630916912E-06
224939339	242.3	1.07717930122E-06
224800816	242.2	1.07739822439E-06
224664334	242.3	1.07849784470E-06
224703854	242.4	1.07875319308E-06
224390437	242.4	1.08025993995E-06
224310674	242.3	1.08019826110E-06
224314655	242.3	1.08017909039E-06
224394885	242.2	1.07934724091E-06
224485804	242	1.07801916953E-06
224414705	241.6	1.07657829285E-06
224455191	241.7	1.07682962877E-06
224452216	241.8	1.07728943073E-06
224409104	241.7	1.07705077776E-06
224415892	241.9	1.07790940225E-06
224332597	241.8	1.07786386479E-06
224378357	241.7	1.07719836811E-06
224531129	241.9	1.07735618254E-06
224715785	241.9	1.07647088521E-06
224789236	241.9	1.07611914300E-06
224796050	241.9	1.07608652376E-06
224881479	242.1	1.07656709248E-06
224867134	241.8	1.07530164902E-06
224819550	241.9	1.07597404229E-06
224790233	241.9	1.07611437015E-06
224711235	242.1	1.07738271297E-06
224613890	242.1	1.07784963788E-06
224408706	242.4	1.08017199654E-06
224393678	242.4	1.08024433736E-06
224357558	242.4	1.08041824916E-06
224355500	242.5	1.08087388096E-06
224378609	242.4	1.08031688529E-06
224412772	242.3	1.07970681811E-06
224267901	242.4	1.08085017481E-06
224313287	242.2	1.07973987292E-06
224379918	242.2	1.07941923751E-06
224407596	242.2	1.07928610402E-06
224339137	242.1	1.07916970368E-06
224458894	242.5	1.08037599080E-06
224410508	242.7	1.08150015863E-06
224431681	242.6	1.08095255946E-06
224518719	242.5	1.08008811506E-06
224542912	242.6	1.08041709195E-06
224722667	242.5	1.07910787655E-06
224804536	242.1	1.07693556504E-06
224919947	242.1	1.07638296749E-06
224934683	242	1.07586787761E-06
225001517	242.1	1.07599274542E-06
224948183	242.8	1.07935968525E-06
224831367	243.1	1.08125482331E-06
224813809	243.3	1.08222889458E-06
224858850	243.4	1.08245683903E-06
224666202	243.3	1.08293992525E-06
224737518	243.3	1.08259627571E-06
224745405	243.4	1.08300323203E-06
224801763	243.2	1.08184204943E-06
225043708	243.2	1.08067895860E-06
225140582	243.1	1.07976979468E-06
225068876	243.2	1.08055811324E-06
225015354	243.2	1.08081513406E-06
224957785	243.3	1.08153625357E-06
224897920	242.7	1.07915626787E-06
224658147	242.7	1.08030802907E-06
224656144	242.7	1.08031766093E-06
224588216	242.5	1.07975389056E-06
224656902	242.7	1.08031401590E-06
225312968	242.7	1.07716835899E-06
225469207	242.4	1.07509137600E-06
225628884	242.4	1.07433053651E-06
225731429	242.5	1.07428549526E-06
225741468	242.3	1.07335175122E-06
225625628	242.2	1.07345961603E-06
225731826	242.4	1.07384060234E-06
225568841	242.3	1.07417318334E-06
225620470	242.2	1.07348415682E-06
225555083	242.4	1.07468205449E-06
225583231	242.1	1.07321807089E-06
225573214	242	1.07282241410E-06
225405182	242.2	1.07450945826E-06
225050150	242	1.07531587959E-06
225075548	241.9	1.07475024342E-06
225037572	241.9	1.07493161186E-06
224894072	241.8	1.07517284849E-06
225146464	242	1.07485587693E-06
225155282	242.2	1.07570205704E-06
224993701	242.2	1.07647458095E-06
224864949	242.2	1.07709094315E-06
224946904	242.2	1.07669852616E-06
224749576	242	1.07675397795E-06
224787889	241.9	1.07612559145E-06
224820895	241.9	1.07596760524E-06
224763455	242	1.07668748908E-06
224774197	242	1.07663603398E-06
224824470	241.9	1.07595049596E-06
224541361	241.8	1.07686173685E-06
224515263	241.7	1.07654150890E-06
224563781	242	1.07764484069E-06
224473635	241.8	1.07718663709E-06
224367879	241.9	1.07814006656E-06
224362583	241.9	1.07816551568E-06
224318170	242	1.07882477822E-06
224422470	242	1.07832339605E-06
224584595	242.1	1.07799023348E-06
224623687	242.2	1.07824781631E-06
224665371	242	1.07715754735E-06
224661619	242.2	1.07806576432E-06
224526021	241.7	1.07648992720E-06
224507113	241.3	1.07479890849E-06
224488934	241.3	1.07488594516E-06
224529966	241.3	1.07468951383E-06
224566521	241.4	1.07495987792E-06
224446497	241.4	1.07553471864E-06
224343461	241.4	1.07602868799E-06
224275457	241.5	1.07680083782E-06
224412824	241.5	1.07614170926E-06
224412933	241.4	1.07569557945E-06
224408093	241.4	1.07571877989E-06
224422344	241.7	1.07698723617E-06
224449136	241.5	1.07596760809E-06
224517023	241.6	1.07608766931E-06
224597428	241.5	1.07525719306E-06
224632880	241.5	1.07508749387E-06
224537264	241.3	1.07465458384E-06
224674024	241.3	1.07400043718E-06
224585226	241.3	1.07442508262E-06
224142000	241.4	1.07699583300E-06
223888556	241.4	1.07821500265E-06
223945306	241.6	1.07883484729E-06
223974273	242.4	1.08226715842E-06
223998419	242.3	1.08170406328E-06
224020737	242	1.08025713709E-06
224044509	242.4	1.08192787711E-06
224212127	242.4	1.08111904224E-06
224151823	242.3	1.08096377160E-06
224076028	242.3	1.08132941378E-06
224204355	242.3	1.08071049735E-06
224201973	242.2	1.08027595279E-06
224225668	242.1	1.07971581559E-06
224157795	242.2	1.08048885831E-06
224112185	242.2	1.08070875307E-06
223949133	242.1	1.08104906126E-06
223843047	242.1	1.08156140316E-06
223914413	242.2	1.08166328712E-06
223925432	242.1	1.08116348303E-06
224071910	242.4	1.08179557179E-06
224105654	242.3	1.08118646574E-06
224725671	242.3	1.07820347770E-06
224913259	242.4	1.07774882227E-06
224832650	242.4	1.07813522636E-06
224840382	242.4	1.07809815054E-06
224867669	242.6	1.07885673863E-06
224814093	242.3	1.07777940772E-06
224779365	242.2	1.07750104197E-06
224703337	242.4	1.07875567509E-06
224694632	242.4	1.07879746767E-06
224678293	242.3	1.07843083889E-06
224728926	242.4	1.07863284142E-06
224825571	242.5	1.07861396247E-06
224819006	242.5	1.07864545936E-06
224726777	242.5	1.07908814088E-06
224743171	242.5	1.07900942628E-06
224768405	242.6	1.07933319187E-06
224800319	242.5	1.07873512404E-06
224849212	242.6	1.07894529779E-06
224758247	242.7	1.07982689507E-06
224757567	242.5	1.07894031439E-06
224874931	242.6	1.07882189856E-06
224830036	242.7	1.07948210265E-06
224884998	242.7	1.07921827671E-06
224976314	242.5	1.07789124859E-06
224952496	242.4	1.07756083756E-06
224896490	242.3	1.07738453366E-06
224968914	242.4	1.07748219827E-06
224897807	242.6	1.07871216370E-06
224847820	242.5	1.07850723214E-06
224850938	242.6	1.07893701560E-06
224915672	242.5	1.07818187076E-06
224951899	242.3	1.07711915782E-06
224965272	242.3	1.07705512876E-06
224993007	242.2	1.07647790138E-06
225106837	242.5	1.07726625824E-06
225177998	242.7	1.07781400561E-06
225224614	242.5	1.07670292200E-06
225245570	242.6	1.07704670951E-06
224991823	242.4	1.07737248744E-06
224979996	242.4	1.07742912397E-06
225074737	242.4	1.07697560033E-06
225035653	242.5	1.07760702256E-06
224995134	242.3	1.07691217891E-06
224939683	242.4	1.07762221751E-06
224875877	242.1	1.07659391140E-06
224905084	242.4	1.07778799700E-06
225058118	242.3	1.07661079793E-06
225070239	242.5	1.07744142930E-06
225141810	242.5	1.07709891823E-06
225040106	242.5	1.07758569932E-06
224978476	242.6	1.07832537722E-06
224878588	242.5	1.07835967024E-06
224812869	242.4	1.07823009011E-06
225045129	242.7	1.07845035828E-06
225129245	242.7	1.07804741228E-06
224943706	242.9	1.07982572315E-06
224948622	242.6	1.07846848691E-06
224838199	242.7	1.07944291086E-06
224826233	242.6	1.07905557444E-06
224880453	242.5	1.07835072709E-06
224914539	242.4	1.07774268875E-06
224918093	242.3	1.07728105271E-06
224918098	242.3	1.07728102876E-06
224788013	242.4	1.07834931572E-06
224857236	242.4	1.07801734252E-06
224885399	242.2	1.07699299766E-06
224911741	242.1	1.07642223978E-06
225051420	242.3	1.07664284011E-06
225057993	242.3	1.07661139589E-06
225077236	242	1.07518647510E-06
225063843	242.1	1.07569477519E-06
224958236	242.1	1.07619976181E-06
225018225	242.2	1.07635725951E-06
225080293	242.2	1.07606044391E-06
225181706	242.4	1.07646400014E-06
225163507	242.5	1.07699512781E-06
225151282	242.6	1.07749775105E-06
225147973	242.6	1.07751358703E-06
225142622	242.5	1.07709503356E-06
225039483	242.6	1.07803304898E-06
224937645	242.7	1.07896568402E-06
224963617	242.5	1.07795208503E-06
224907245	242.9	1.08000077988E-06
224892056	242.8	1.07962906435E-06
224746000	242.9	1.08077563116E-06
224757819	242.8	1.08027387470E-06
224725230	242.8	1.08043053288E-06
224777932	242.9	1.08062209594E-06
224670947	242.9	1.08113667229E-06
224576892	242.8	1.08114418112E-06
224639272	243	1.08173427485E-06
224733860	243.1	1.08172395562E-06
224742516	243	1.08123733918E-06
224882128	243.1	1.08101075956E-06
225001525	243.1	1.08043712148E-06
225106768	243.1	1.07993199032E-06
225182811	243	1.07912321958E-06
225088136	243.1	1.08002138327E-06
225206741	242.9	1.07856451775E-06
225192984	242.4	1.07641008922E-06
225031619	242.3	1.07673757615E-06
224998591	242.3	1.07689563265E-06
225269763	242.3	1.07559930269E-06
225296284	242.4	1.07591654730E-06
225381347	242.2	1.07462309203E-06
225470791	242.2	1.07419679031E-06
225585843	242.4	1.07453551507E-06
225548240	242.4	1.07471465971E-06
225472666	242.5	1.07551839565E-06
225469870	242.4	1.07508821467E-06
225463491	242.2	1.07423157038E-06
225444460	241.9	1.07299154745E-06
225426761	242	1.07351939462E-06
225504785	241.9	1.07270451046E-06
225546799	242.1	1.07339142508E-06
225556058	242.1	1.07334736272E-06
225569709	241.9	1.07239576215E-06
225661677	241.7	1.07107242671E-06
225639678	241.8	1.07162003661E-06
225106244	241.6	1.07327098399E-06
224971748	241.8	1.07480162354E-06
224934765	242	1.07586748540E-06
224849587	242	1.07627504782E-06
224738920	242	1.07680503226E-06
224652841	241.8	1.07632736325E-06
224699501	241.8	1.07610385837E-06
224947099	241.7	1.07447484797E-06
225075327	241.9	1.07475129871E-06
225074993	242	1.07519718994E-06
225051199	241.8	1.07442218071E-06
224706529	241.7	1.07562517687E-06
224458228	242	1.07815161046E-06
224463063	242.1	1.07857389436E-06
224480022	242	1.07804693640E-06
224689778	242	1.07704054076E-06
224739099	242.1	1.07724913501E-06
224638098	242.2	1.07817864448E-06
224530000	242.2	1.07869772413E-06
224414675	242.5	1.08058886969E-06
224230124	242.4	1.08103227022E-06
224293323	242.5	1.08117351313E-06
224481114	242.4	1.07982357928E-06
224475736	242.6	1.08074041463E-06
224558870	242.4	1.07944967839E-06
224498698	242.3	1.07929356454E-06
224462577	242	1.07813072110E-06
224457227	241.9	1.07771089946E-06
224445373	241.8	1.07732227565E-06
224461492	241.4	1.07546286826E-06
224294631	241.9	1.07849215526E-06
224293219	241.8	1.07805309977E-06
224548132	241.8	1.07682926527E-06
224687457	241.7	1.07571647847E-06
224656523	242.1	1.07764509469E-06
224653126	242.3	1.07855165122E-06
224527666	242.3	1.07915431678E-06
224535185	242.3	1.07911817918E-06
224632687	242.9	1.08132081419E-06
224899493	242.8	1.07959336307E-06
225048052	242.9	1.07932505010E-06
225170279	242.9	1.07873917055E-06
225007617	242.9	1.07951901024E-06
224946848	242.9	1.07981064042E-06
224815345	242.9	1.08044226252E-06
224663553	243	1.08161736408E-06
224510911	243.1	1.08279815407E-06
224507727	243.1	1.08281351047E-06
224581555	243.1	1.08245755089E-06
224312188	243.1	1.08375742829E-06
224535557	243.1	1.08267930143E-06
224431577	243	1.08273534076E-06
224279171	242.8	1.08257935375E-06
224282870	242.8	1.08256149924E-06
224436897	242.9	1.08226411631E-06
224795674	242.8	1.08009195942E-06
225007294	242.8	1.07907612986E-06
225091273	242.8	1.07867353880E-06
225471658	242.6	1.07596671862E-06
225460961	242.7	1.07646130365E-06
225334019	243	1.07839908540E-06
225212181	242.8	1.07809443931E-06
225216233	243.1	1.07940709585E-06
225156964	243	1.07924709804E-06
225235897	243.2	1.07975683823E-06
225452154	243.4	1.07960822588E-06
225642810	243.4	1.07869601518E-06
225708608	243.3	1.07793850733E-06
225539386	243	1.07741713902E-06
225425238	243	1.07796270797E-06
225345672	243	1.07834331959E-06
225423474	243	1.07797114332E-06
225483964	243	1.07768195879E-06
225425652	242.7	1.07662991255E-06
225488481	242.5	1.07544296243E-06
225351821	242.4	1.07565139223E-06
225165239	242.2	1.07565448857E-06
225050240	242.5	1.07753717570E-06
225121241	242.5	1.07719733119E-06
225230808	242.8	1.07800527892E-06
225471572	242.9	1.07729767370E-06
225511790	242.8	1.07666211155E-06
225314565	242.5	1.07627307627E-06
225291681	242.5	1.07638239869E-06
225408222	242.5	1.07582588536E-06
225649342	242.4	1.07423313470E-06
225930830	242.4	1.07289474394E-06
225865791	242.4	1.07320368847E-06
225375909	242.4	1.07553642745E-06
225116086	242.4	1.07677778300E-06
225181574	242.5	1.07690871723E-06
225389118	242.3	1.07502971816E-06
225550926	242.4	1.07470186134E-06
225525542	242.4	1.07482282428E-06
224912961	242.3	1.07730563380E-06
224727458	242.4	1.07863988743E-06
224763103	242.3	1.07802391392E-06
224901324	241.9	1.07558281871E-06
225204648	241.9	1.07413413599E-06
225289345	241.7	1.07284257052E-06
225155015	241.7	1.07348264039E-06
225111505	241.7	1.07369012526E-06
225201825	241.8	1.07370355458E-06
225274431	241.6	1.07246969364E-06
225170943	241.7	1.07340670506E-06
224807689	241.7	1.07514116210E-06
224715863	241.9	1.07647051156E-06
224940423	242	1.07584042376E-06
225080587	242.2	1.07605903836E-06
225067207	242.1	1.07567869716E-06
224876431	242.1	1.07659125913E-06
224785337	242.2	1.07747241538E-06
224813864	242.2	1.07733569314E-06
225055814	242.1	1.07573315124E-06
225057082	242.1	1.07572709043E-06
224941114	242.1	1.07628167966E-06
224719680	242	1.07689722591E-06
224663670	242	1.07716570285E-06
224632024	242	1.07731745319E-06
224667140	242	1.07714906595E-06
224524391	242.1	1.07827928592E-06
224317302	241.9	1.07838315566E-06
224177527	241.8	1.07860945402E-06
224262091	241.8	1.07820273557E-06
224366231	241.6	1.07681088604E-06
224461615	241.7	1.07679881034E-06
224566882	241.8	1.07673935643E-06
224560074	241.7	1.07632668486E-06
224509176	241.7	1.07657069660E-06
224569474	241.9	1.07717222511E-06
224599242	241.8	1.07658422106E-06
224783129	241.7	1.07525863296E-06
224833692	241.8	1.07546159052E-06
224744918	241.8	1.07588639668E-06
224537537	241.9	1.07732543624E-06
224474538	242	1.07807327350E-06
224588197	242.1	1.07797294441E-06
224647701	242.3	1.07857769708E-06
224736478	242.8	1.08037645762E-06
224643667	242.8	1.08082281260E-06
224524904	242.8	1.08139451649E-06
224526657	242.9	1.08183145487E-06
224469375	242.7	1.08121653566E-06
224542326	242.1	1.07819315989E-06
224544339	242.2	1.07862884043E-06
224305351	242.2	1.07977807449E-06
224144410	242.2	1.08055338074E-06
224154391	241.8	1.07872078223E-06
224351538	241.9	1.07821859461E-06
224446237	241.6	1.07642704654E-06
224599183	241.7	1.07613926628E-06
224287518	241.6	1.07718878944E-06
224207217	241.8	1.07846662224E-06
224477264	241.7	1.07672374339E-06
224675536	241.6	1.07532846834E-06
224644101	241.6	1.07547894169E-06
224410112	241.6	1.07660032717E-06
224480966	241.6	1.07626051467E-06
225005503	241.5	1.07330708263E-06
225417431	241.6	1.07178934179E-06
225234982	241.6	1.07265753239E-06
225022966	241.7	1.07411258636E-06
225222017	241.7	1.07316328670E-06
225416539	241.8	1.07268082933E-06
225042452	241.8	1.07446394159E-06
224540556	241.4	1.07508418212E-06
224596437	241.8	1.07659766660E-06
224873899	241.9	1.07571399382E-06
224666829	241.7	1.07581524641E-06
224456040	241.7	1.07682555569E-06
224145491	241.7	1.07831747550E-06
224425922	242.1	1.07875239118E-06
224579746	242.1	1.07801350884E-06
224461532	242.1	1.07858125106E-06
224120423	242.1	1.08022284074E-06
224201639	242.2	1.08027756211E-06
224487319	242.2	1.07890281321E-06
224471494	242.3	1.07942436557E-06
224113010	242.3	1.08115097825E-06
224108542	242.4	1.08161874526E-06
224395037	242.2	1.07934650979E-06
224534179	242	1.07778691457E-06
224229242	242.1	1.07969860595E-06
224163405	242.3	1.08090792072E-06
224551252	242.2	1.07859563393E-06
224677240	242.2	1.07799081028E-06
224370812	242.1	1.07901735454E-06
224141398	242.1	1.08012175422E-06
224366657	242	1.07859163762E-06
224534467	242.1	1.07823089807E-06
224509995	242	1.07790301274E-06
224197770	241.9	1.07895810025E-06
224390354	241.8	1.07758642780E-06
224708047	241.6	1.07517288867E-06
224989265	241.6	1.07382901135E-06
224733175	242	1.07683255932E-06
224492800	241.9	1.07754012601E-06
224700198	242.1	1.07743563270E-06
225058141	242.1	1.07572202865E-06
224983489	242	1.07563448800E-06
224656466	242	1.07720024404E-06
224724796	241.9	1.07642772095E-06
224988563	241.7	1.07427682891E-06
224838806	241.8	1.07543712894E-06
224508160	241.7	1.07657556857E-06
224626097	241.8	1.07645551087E-06
224907699	241.8	1.07510770452E-06
224943063	241.8	1.07493868348E-06
224525046	241.8	1.07693998646E-06
224535343	242	1.07778132728E-06
224850343	242.1	1.07671616939E-06
224872055	242.1	1.07661220955E-06
224474727	242.2	1.07896333470E-06
224255463	242.3	1.08046420256E-06
224481323	242.2	1.07893163121E-06
224577214	242.3	1.07891622522E-06
224421993	242.3	1.07966245536E-06
224313218	242.2	1.07974020506E-06
224447978	242.2	1.07909192214E-06
224785984	242.2	1.07746931410E-06
224788204	242.3	1.07790353625E-06
224458248	242.2	1.07904254871E-06
224356433	242.2	1.07953222808E-06
224539587	241.8	1.07687024471E-06
224649142	241.6	1.07545480855E-06
224389521	241.5	1.07625346729E-06
224205506	241.6	1.07758281369E-06
224375974	241.6	1.07676412805E-06
224739775	241.4	1.07413118127E-06
224669434	241.2	1.07357728065E-06
224394129	241.3	1.07534007719E-06
224384182	241.4	1.07583341147E-06
224665541	241.3	1.07404098967E-06
224846438	241.4	1.07362163327E-06
223753513	241.4	1.07886574277E-06	1.077319833404870000000E-06